附件1

建筑绿色发展要求落实情况查验工作的

政策与标准依据

一、主要政策依据

《民用建筑节能条例》

《北京市建筑绿色发展条例》

《北京市可再生能源开发与利用条例》

《北京市实施<中华人民共和国节约能源法>办法》

《北京市民用建筑节能管理办法》（市政府令第256号）

《北京市建筑垃圾处置管理规定》（市政府令第293号）

《北京市碳达峰实施方案》（京政发〔2022〕31号）

《转发财政部 住房城乡建设部 工业和信息化部关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（京财采购〔2025〕167号）

《住房城乡建设部关于提升住房品质的意见》（建标〔2025〕66号）

《关于规范建筑项目绿色专篇编制工作有关事项的通知》（京建法〔2024〕9号）

《关于规范高品质商品住宅项目建设管理的通知》（京建发〔2021〕384号）

《北京市人民政府办公厅关于进一步加快发展装配式建筑的实施意见》（京政办发〔2022〕16号）

《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》（京建法〔2018〕6号）

《关于进一步加强建筑废弃物资源化综合利用工作的意见》（京建法〔2018〕7号）

二、主要标准依据

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

《居住建筑节能设计标准》DB11/ 891

《公共建筑节能设计标准》DB11/T 687

《绿色建筑设计标准》DB11/938

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

《绿色建筑评价标准》DB11/T 825

《绿色建筑工程验收标准》DB11/T 1315

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

《装配式剪力墙结构设计规程》DB11/ 1003

《装配式框架及框架-剪力墙结构设计规程》（DB11/ 1310）

《装配式建筑评价标准》DB11/T 1831

《装配式混凝土结构工程施工与质量验收规程》DB11/T 1030

《装配式建筑设备与电气工程施工质量及验收规程》DB11/T 1709

《建筑室内装配式装修技术规程》DB11/T 1553

《超低能耗居住建筑节能工程施工技术规程》DB11/T 1971

《超低能耗公共建筑节能工程施工及验收规程》DB11/T 2377

《超低能耗农宅节能技术规程》DB11/T 2378

《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350

《建筑垃圾再生产品应用技术规程》DB11/T 1975